**DANH MỤC KHU VỰC HẠN CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH BÌNH DƯƠNG - VÙNG HẠN CHẾ 2**

(*Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày ....../....../2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương*)

| **STT** | **Tên khu vực hạn chế** | **Phạm vi hành chính khu vực hạn chế** | **Phạm vi liền kề (m)** | **Diện tích khu vực hạn chế (km2)** | **Tầng chứa nước hạn chế khai thác** | **Biện pháp thực hiện hạn chế khai thác**  **nước dưới đất** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Thành phố Thuận An** | | | | | | |
| 1 | Công ty TNHH Sân Golf Palm - Sông Bé | Đại lộ Bình Dương - P. Lái Thiêu | 500 | 0,1484 | qp1 | - Không cấp phép, thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới trong khu vực liền kề vùng hạn chế 2;  - *Đối với công trình không có giấy phép*: Dừng hoạt động khai thác, thực hiện trám lấp giếng theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT; trừ công trình đang khai thác NDĐ phục vụ mục đích sinh hoạt và phòng chống thiên tai, thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nhưng không có giấy phép thì được cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp phép, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;  - *Đối với công trình đã có giấy phép*: Tạm dừng khai thác theo quy định đối với các giếng có mực nước động vượt quá mực nước động cho phép và điều chỉnh chế độ khai thác hoặc giảm lưu lương khai thác tại giếng đó cho phù hợp. |
| 2 | Hộ kinh doanh Gia Thành | Kp. Bình Đức 2 - P. Bình Hòa | 200 | 0,1491 | n22 |
| 3 | Công ty TNHH công nghiệp Chung Lương Việt Nam | Khu SX Bình Chuẩn - P. Bình Chuẩn | 200 | 0,2100 | n21 |
| **2. Thị xã Bến Cát** | | | | | | |
| 1 | Công ty TNHH Four Seasons Vina | Ấp 1 - xã An Điền | 200 | 0,2121 | qp1 | - Không cấp phép, thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới trong khu vực liền kề vùng hạn chế 2;  - *Đối với công trình không có giấy phép*: Dừng hoạt động khai thác, thực hiện trám lấp giếng theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT; trừ công trình đang khai thác NDĐ phục vụ mục đích sinh hoạt và phòng chống thiên tai, thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nhưng không có giấy phép thì được cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp phép, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;  - *Đối với công trình đã có giấy phép*: Tạm dừng khai thác theo quy định đối với các giếng có mực nước động vượt quá mực nước động cho phép và điều chỉnh chế độ khai thác hoặc giảm lưu lương khai thác tại giếng đó cho phù hợp. |
| 2 | Công ty Cổ phần Thiên Sinh | Ấp Dòng Sỏi – X. An Tây | 200 | 0,12 | n22 |
| 3 | Công ty TNHH giấy Đồng Xuân | Ấp An Thành – X. An Tây | 200 | 0,12 | n22 |
| 4 | Công ty TNHH Vina Rong Hsing | KCN Mỹ Phước 1 - P. Mỹ Phước | 200 | 1,4192 | n22 |
| Công ty Cổ Phần Thực phẩm Dinh dưỡng NUTIFOOD Bình Dương |
| 5 | Công ty TNHH Vina Rong Hsing | KCN Mỹ Phước 1 – P. Mỹ Phước | 200 | 0,17 | n22 |
| 6 | Công ty Cổ phần nước - Môi trường Bình Dương - Chi nhánh Xử lý chất thải | KP1B – P. Chánh Phú Hòa | 500 | 0,747 | n22 |
| 7 | Cơ sở chăn nuôi heo Quang Phương | Kp. 1B - P. Chánh Phú Hòa | 200 | 0,1795 | n22 |
| **3. Thị xã Tân Uyên** | | | | | | |
| 1 | Công ty TNHH Nguyễn Thanh | Ấp 2 - P. Vĩnh Tân | 500 | 0,12 | n22 | - Không cấp phép, thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới trong khu vực liền kề vùng hạn chế 2;  - *Đối với công trình không có giấy phép*: Dừng hoạt động khai thác, thực hiện trám lấp giếng theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT; trừ công trình đang khai thác NDĐ phục vụ mục đích sinh hoạt và phòng chống thiên tai, thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nhưng không có giấy phép thì được cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp phép, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;  - *Đối với công trình đã có giấy phép*: Tạm dừng khai thác theo quy định đối với các giếng có mực nước động vượt quá mực nước động cho phép và điều chỉnh chế độ khai thác hoặc giảm lưu lương khai thác tại giếng đó cho phù hợp. |
| 2 | Công ty CP EuroWindow - Chi nhánh Miền Nam | Kp. 4 - P. Uyên Hưng | 500 | 0,12 | n22 |
| 3 | Công Ty CP SX XNK Nội Thất Thành Thắng Thăng Long - chi Nhánh Bình Dương | Kp. Bà Tri - P. Tân Hiệp | 500 | 0,12 | n22 |
| 4 | Công Ty TNHH INTERWOOD Việt Nam | Kp. Uyên Hưng - P. Tân Uyên | 200 | 0,12 | n21 |
| 5 | Công ty TNHH giấy bao bì Thanh Phong | Kp. Khánh Lộc - P. Khánh Bình | 200 | 0,12 | n21 |
| **4. Huyện Bàu Bàng** | | | | | | |
| 1 | Công ty TNHH Nông sản Đài Việt | Ấp Cầu Sắt – X. Lai Hưng | 500 | 1,5761 | n22 | - Không cấp phép, thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới trong khu vực trong khu vực liền kề vùng hạn chế 2;  - *Đối với công trình không có giấy phép*: Dừng hoạt động khai thác, thực hiện trám lấp giếng theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT; trừ công trình đang khai thác NDĐ phục vụ mục đích sinh hoạt và phòng chống thiên tai, thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nhưng không có giấy phép thì được cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp phép, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;  - *Đối với công trình đã có giấy phép*: Tạm dừng khai thác theo quy định đối với các giếng có mực nước động vượt quá mực nước động cho phép và điều chỉnh chế độ khai thác hoặc giảm lưu lương khai thác tại giếng đó cho phù hợp. |
| 2 | Công Ty TNHH SX TM giấy Tân Quảng Phát | Ấp Lai Khê – X. Lai Hưng | 200 | 0,1848 | n22 |
| 3 | Cơ sở nước đá Hưng Phát | Ấp Cầu Đôi – X. Lai Hưng | 200 | 0,1261 | n22 |
| **5. Huyện Dầu Tiếng** | | | | | | |
| 1 | Công Ty TNHH Cao Su Minh Tân | Ấp Tân Định – X. Minh Tân | 200 | 0,1513 | qp1 | - Không cấp phép, thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới trong khu vực liền kề vùng hạn chế 2;  - *Đối với công trình không có giấy phép*: Dừng hoạt động khai thác, thực hiện trám lấp giếng theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT; trừ công trình đang khai thác NDĐ phục vụ mục đích sinh hoạt và phòng chống thiên tai, thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nhưng không có giấy phép thì được cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp phép, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;  - *Đối với công trình đã có giấy phép*: Tạm dừng khai thác theo quy định đối với các giếng có mực nước động vượt quá mực nước động cho phép và điều chỉnh chế độ khai thác hoặc giảm lưu lương khai thác tại giếng đó cho phù hợp. |
| 2 | Chi nhánh Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà | Ấp Gò Mối – X. Thanh Tuyền | 500 | 0,1311 | n22 |